食品经营餐饮服务许可现场核查表

相关概念及有关问题说明
一、热食类食品，指食品原料经粗加工、切配并经过蒸、煮、烹、煎、炒、烤、炸等烹饪工艺制作，在一定热度状态下食用的即食食品，含火锅和烧烤等烹饪方式加工而成的食品等。

按照食品经营者经营规模，热食类食品制售分为大型以上餐馆、中型餐馆和小型餐馆三类进行审核。

特大型餐馆：指加工经营场所使用面积在3000㎡以上（不含3000㎡），或者就餐座位数在1000座以上（不含1000座）的餐馆。 

大型餐馆：指加工经营场所使用面积在500～3000㎡（不含500㎡，含3000㎡），或者就餐座位数在250～1000座（不含250座，含1000座）的餐馆。 

中型餐馆：指加工经营场所使用面积在150～500㎡（不含150㎡，含500㎡），或者就餐座位数在75～250座（不含75座，含250座）的餐馆。 

小型餐馆：指加工经营场所使用面积在150㎡以下（含150㎡），或者就餐座位数在75座以下（含75座）的餐馆。

二、冷食类食品，指一般无需再加热，在常温或者低温状态下即可食用的食品，含熟食卤味、生食瓜果蔬菜、腌菜等；

三、生食类食品，一般特指生食水产品；  
四、糕点类食品，指以粮、糖、油、蛋、奶等为主要原料经焙烤等工艺现场加工而成的食品，含裱花蛋糕等；

五、自制饮品，指经营者现场制作的各种饮料，含冰淇淋等；

六、中央厨房，指由餐饮单位建立的，具有独立场所及设施设备，集中完成食品成品或者半成品加工制作并配送的食品经营者；

七、集体用餐配送单位，指根据服务对象订购要求，集中加工、分送食品但不提供就餐场所的食品经营者；

 八、单位食堂，指设于机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位、企业等，供应内部职工、学生等集中就餐的餐饮服务提供者；


福建省热食类食品制售许可现场核查表

适用：特大型餐馆，大型餐馆
单位名称：                                  

地    址：                                  

核查日期：                                  

	核查内容
	核查和评价方法
	编号
	核查项目的重要性
	结果判定

	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用（合理缺项）

	1.选址
	    选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。
	1
	***
	
	
	

	
	    应同时符合规划、环保和消防等有关要求。
	2
	*
	
	
	

	2.建筑结构、场所设置、布局、分隔和面积
	    设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、主食制作以及餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。
	3
	***
	
	
	

	
	    粗加工、切配、烹饪、餐用具清洗消毒、特大型餐馆餐用具保洁为独立隔间的场所。
	4
	*
	
	
	

	
	    建筑结构应坚固耐用、易于维修、易于保持清洁，能避免有害动物的侵入和栖息。
	5
	**
	
	
	

	
	    各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。
	6
	**
	
	
	

	
	    食品加工处理流程应为生进熟出的单一流向。原料通道及入口、成品通道及出口、使用后的餐饮具回收通道及入口，宜分开设置。
	7
	**
	
	
	

	
	    用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域分开设置。
	8
	***
	
	
	

	
	     食品处理区的面积应与就餐场所面积、最大供餐人数相适应。
	9
	**
	
	
	

	
	    切配烹饪场所面积≥食品处理区面积50%（全部用半成品烹饪的可适当减少）。
	10
	**
	
	
	

	
	    加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。
	11
	*
	
	
	

	3.食品处理区地面与排水
	    地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝，并有排水系统。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑。
	12
	**
	
	
	

	
	    地面、排水沟有排水坡度，排水的流向应由高清洁操作区流向低清洁操作区，并有防止污水逆流的设计。
	13
	*
	
	
	

	
	    排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
	14
	**
	
	
	

	4.食品处理区墙壁、门窗
	    墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料；粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。
	15
	**
	
	
	

	
	    门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。室内窗台下斜45度或采用无窗台结构。 
	16
	**
	
	
	

	
	    粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹调等场所如设门，采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。
	17
	*
	
	
	

	
	    以自助餐形式供餐的餐饮服务提供者，就餐场所窗户应为封闭式或装有防蝇防尘设施，门应设有防蝇防尘设施。 
	18
	**
	
	
	

	5.食品处理区天花板
	    烹饪场所天花板离地面宜2.5m以上，小于2.5m的应采用机械排风系统，有效排出蒸汽、油烟、烟雾等。
	19
	**
	
	
	

	
	    天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。
	20
	**
	
	
	

	
	    清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。
	21
	*
	
	
	

	
	    水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度。
	22
	*
	
	
	

	6.洗手消毒设施
	    食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。
	23
	**
	
	
	

	
	    洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。
	24
	*
	
	
	

	
	    洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。
	25
	*
	
	
	

	
	    洗手设施的排水具有防止逆流、有害动物侵入及臭味产生的装置。
	26
	*
	
	
	

	
	    水龙头采用脚踏式、肘动式或感应式等非手触动式开关，并宜提供温水。
	27
	*
	
	
	

	
	    就餐场所设有足够数量的供就餐者使用的专用洗手设施。
	28
	*
	
	
	

	7.餐用具清洗消毒保洁设施
	    配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施，大小和数量应能满足需要。
	29
	***
	
	
	

	
	    各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。
	30
	***
	
	
	

	
	    餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。
	31
	***
	
	
	

	
	    餐用具清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。
	32
	*
	
	
	

	
	    设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。
	33
	**
	
	
	

	
	    采用自动清洗消毒设备的，设备上应有温度显示和清洗消毒剂自动添加装置。
	34
	*
	
	
	

	
	    洗涤剂、消毒剂存放在专用的设施内。使用的洗涤剂、消毒剂符合GB14930.1《食品工具、设备用洗涤卫生标准》和GB14930.2《食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准》等有关食品安全标准和要求。
	35
	*
	
	
	

	8.食品原料、清洁工具清洗水池
	    粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。
	36
	**
	
	
	

	
	    设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。
	37
	**
	
	
	

	9.设备、工具和容器
	    接触食品的设备或设施、工具、容器和包装材料等应当具有产品合格证明，应为安全、无毒、无异味、防吸收、耐腐蚀且可承受反复清洗和消毒的材料制作。
	38
	**
	
	
	

	
	    接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒、便于检查。
	39
	*
	
	
	

	
	    所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。 
	40
	*
	
	
	

	
	    接触食品的设备、工具和容器与食品的接触面应平滑、无凹陷或裂缝，内部    角落部位应避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚积。
	41
	*
	
	
	

	
	    设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。
	42
	**
	
	
	

	
	    用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开摆放和使用并有明显的区分标识;原料加工中切配动物性食品、植物性食品、水产品的工具和容器,应分开摆放和使用并有明显的区分标识。
	43
	**
	
	
	

	10.通风排烟设施
	    烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。
	44
	**
	
	
	

	
	    排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
	45
	**
	
	
	

	
	    食品处理区应保持良好通风，及时排除潮湿和污浊的空气。空气流向应由高清洁区流向低清洁区，防止食品、餐用具、加工设备设施受到污染。
	46
	**
	
	
	

	
	    产生大量蒸汽的设备上方应加设机械排风排气装置，宜分隔成小间，防止结露并做好凝结水的引泄。
	47
	*
	
	
	

	11.采光照明设施
	    加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。冷冻（藏）库房使用防爆灯。
	48
	**
	
	
	

	12.废弃物暂存设施
	    食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。
	49
	*
	
	
	

	
	    废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。
	50
	*
	
	
	

	
	    在加工经营场所外适当地点宜设置结构密闭的废弃物临时集中存放设施，宜安装油水隔离池、油水分离器等设施。
	51
	*
	
	
	

	13.库房和食品贮存场所
	    食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。
	52
	**
	
	
	

	
	    冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。
	53
	***
	
	
	

	
	    除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠设施。
	54
	*
	
	
	

	
	    冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计。
	55
	*
	
	
	

	
	    食品库房应根据贮存条件的不同分别设置，必要时设冷冻（藏）库。
	56
	**
	
	
	

	
	    库房构造应以无毒、坚固的材料建成，且易于维持整洁，并应有防止动物侵入的装置。
	57
	*
	
	
	

	
	    库房内应设置足够数量的存放架，其结构及位置应能使贮存的食品和物品距离墙壁、地面均在10cm以上，以利空气流通及物品搬运。
	58
	*
	
	
	

	14.更衣室
	    更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明。
	59
	*
	
	
	

	
	    在门口处宜设有符合本表第6点规定的洗手设施。　
	60
	*
	
	
	

	15.厕所
	    厕所不设在食品处理区。
	61
	***
	
	
	

	
	    厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施。
	62
	*
	
	
	

	
	厕所排污管道应与食品处理区的排水管道分设，且应有有效的防臭气水封。
	63
	**
	
	
	

	16供水设施
	    水质应符合GB5749--2006《生活饮用水卫生标准》规定。
	64
	**
	
	
	

	
	    不与食品接触的非饮用水（如冷却水、污水或废水等）的管道系统和食品加工用水的管道系统，可见部分应以不同颜色明显区分，并应以完全分离的管路输送，不得有逆流或相互交接现象。
	65
	**
	
	
	

	17. 杀虫剂、杀鼠剂管理
	    杀虫剂、杀鼠剂及其他有毒有害物品存放，应有固定的场所（或橱柜）并上锁，有明显的警示标识，并有专人保管。


	66
	***
	
	
	

	18. 冷食类专间要求


	    专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。
	67
	***
	
	
	

	
	    专间内设有独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和专间面积相适应的空气消毒设施。专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。
	68
	***
	
	
	

	
	    应当在专间入口处设置具有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间。洗手消毒设施符合本表第6点规定。
	69
	***
	
	
	

	19.生食类专间要求
	    专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。
	70
	***
	
	
	

	
	    专间内设有独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和专间面积相适应的空气消毒设施。专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。
	71
	***
	
	
	

	
	    应当在专间入口处设置具有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间。洗手消毒设施符合本表第6点规定。
	72
	***
	
	
	

	20.裱花类糕点专间要求
	    专间面积不小于6平米，内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。
	73
	***
	
	
	

	
	    专间内设有独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和专间面积相适应的空气消毒设施。专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。
	74
	***
	
	
	

	
	    应当在专间入口处设置具有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间。洗手消毒设施符合本表第6点规定。
	75
	***
	
	
	

	21.糕点类专用场所要求
	    场所内无明沟，地漏带水封。
	76
	***
	
	
	

	
	    设工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。
	77
	***
	
	
	

	
	    入口处设置洗手、消毒设施。
	78
	***
	
	
	

	22.自制饮品类专用场所要求


	    场所内无明沟，地漏带水封。
	79
	***
	
	
	

	
	    设工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。
	80
	***
	
	
	

	
	    入口处设置洗手、消毒设施。
	81
	***
	
	
	

	23.明厨亮灶
	    宜通过采用开放式、安装透明玻璃隔断或通过视频传输等形式，将食品处理区展示给消费者。
	82
	*
	
	
	

	24.食品添加剂使用
	使用食品添加剂应专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。建立食品添加剂使用公示制度。
	83
	***
	
	
	


说明：1．本表热食类制售审核共68项（编号1至66及82、83），其中关键项10项，重点项28项，一般项30项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2． 项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

3. 申请冷食类、生食类、糕点和自制饮料制售的应有相应的专间或专用场所，不得混用（审核内容为编号67至81）），未申请的可视为合理缺项。，

　

核查项目汇总表

	
	关键项
	重点项
	一般项

	不符合项目（项）
	
	
	


           核查人签名：                      申请人阅后签名：    

           日期：                            日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

	关键项允许不符合数
	重点项和一般项允许不符合数

	0项
	重点项和一般项不符合总数≤11项，其中重点项不符合数≤3项


  附件2

福建省热食类食品制售许可现场核查表
                                 适用：中型餐馆

                             单位名称：                                  

                       地    址：                                  

                       核查日期：                                  

	核查内容
	核查和评价方法
	编号
	核查项目的重要性
	结果判定

	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用（合理缺项）

	1.选址
	    选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。
	1 
	***
	
	
	

	2.场所设置、布局、分隔和面积
	    设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、主食制作以及餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。
	2 
	***
	
	
	

	
	    各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。
	3 
	**
	
	
	

	
	    用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域分开设置。
	4 
	***
	
	
	

	
	    切配烹饪场所面积、食品处理区面积与经营项目相适应。
	5 
	**
	
	
	

	
	    加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。
	6 
	*
	
	
	

	3．食品处理区地面、墙壁、门窗、天花板与排水
	    地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。
	7 
	**
	
	
	

	
	    地面和排水沟有排水坡度。
	8 
	*
	
	
	

	
	    排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
	9 
	*
	
	
	

	
	    墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。
	10 
	**
	
	
	

	
	    门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。
	11 
	*
	
	
	

	
	    粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹调等场所如设门，采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。
	12 
	*
	
	
	

	
	    天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。
	13 
	**
	
	
	

	4.洗手消毒设施
	    食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。
	14 
	**
	
	
	

	
	    洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。
	15 
	*
	
	
	

	5.餐用具清洗消毒保洁设施
	    配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。
	16 
	***
	
	
	

	
	    各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。
	17 
	**
	
	
	

	
	    餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。
	18 
	**
	
	
	

	
	    设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。
	19 
	*
	
	
	

	
	    清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。
	20 
	**
	
	
	

	6.食品原料、清洁工具清洗水池
	    粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。
	21 
	**
	
	
	

	
	    设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。
	22 
	*
	
	
	

	7. 设备、工具和容器
	     接触食品的设备或设施、工具、容器和包装材料等应当具有产品合格证明，应为安全、无毒、无异味、防吸收、耐腐蚀且可承受反复清洗和消毒的材料制作。
	23 
	**
	
	
	

	
	    接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。
	24 
	*
	
	
	

	8.通风排烟设施
	    烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。
	25 
	**
	
	
	

	
	    排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
	26 
	*
	
	
	

	9.废弃物暂存设施
	    食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。
	27 
	**
	
	
	

	
	    废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。
	28 
	*
	
	
	

	10.库房和食品贮存场所
	    食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。
	29 
	**
	
	
	

	
	冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。
	30 
	***
	
	
	

	
	 冷藏、冷冻柜设可正确指示库内温度的温度计。
	31 
	*
	
	
	

	12. 厕所


	    厕所不设在食品处理区。
	32 
	**
	
	
	

	
	    厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施。
	33 
	*
	
	
	

	13.加工用水
	水质应符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》规定。
	34 
	**
	
	
	

	14.冷食类专间要求
	    专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。
	35 
	***
	
	
	

	
	    专间内设有独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和专间面积相适应的空气消毒设施。专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。
	36 
	***
	
	
	

	
	    应当在专间入口处设置具有洗手、消毒、更衣设施，洗手消毒设施符合本表第6点规定。
	37 
	***
	
	
	

	15.生食类专间要求
	    专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。
	38 
	***
	
	
	

	
	    专间内设有独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和专间面积相适应的空气消毒设施。专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。
	39 
	***
	
	
	

	
	    应当在专间入口处设置具有洗手、消毒、更衣设施，洗手消毒设施符合本表第6点规定。
	40 
	***
	
	
	

	16.裱花类糕点专间要求
	    专间面积不小于6平米，内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。
	41 
	***
	
	
	

	
	    专间内设有独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和专间面积相适应的空气消毒设施。专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。
	42 
	***
	
	
	

	
	    应当在专间入口处设置具有洗手、消毒、更衣设施，洗手消毒设施符合本表第6点规定。
	43 
	***
	
	
	

	17.糕点类专用场所要求
	    场所内无明沟，地漏带水封。
	44 
	***
	
	
	

	
	    设工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。
	45 
	***
	
	
	

	
	    入口处设置洗手、消毒设施。
	46 
	***
	
	
	

	18.自制饮品类专用场所要求


	    场所内无明沟，地漏带水封。
	47 
	***
	
	
	

	
	    设工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。
	48 
	***
	
	
	

	
	    入口处设置洗手、消毒设施。
	49 
	***
	
	
	

	19.明厨亮灶
	宜通过采用开放式、安装透明玻璃隔断或通过视频传输等形式，将食品将食品处理区展示给消费者。处理区展示给消费者。
	50 
	*
	
	
	

	19. 食品添加剂
	使用食品添加剂应专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。

建立食品添加剂使用公示制度。
	51 
	**
	
	
	


说明：1．本表热食类制售审核共36项（编号1至34及50、51），其中关键项5项，重点项17项，一般项14项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

3． 项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

3. 申请冷食类、生食类、糕点和自制饮料制售的应有相应的专间或专用场所，不得混用（审核内容为编号35至49），未申请的可视为合理缺项。，

现场核查汇总表

	
	关键项
	重点项
	一般项

	不符合项目（项）
	
	
	


              核查人签名：                 申请人阅后签名：

              日期：                       日期：
                                  现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

	关键项允许不符合数
	重点项和一般项允许不符合数

	0项
	重点项和一般项不符合总数≤8项，其中重点项不符合数≤2项


附件3
福建省热食类食品制售许可现场核查表

适用：小型餐馆

单位名称：                                  

地    址：                                  

核查日期：                                  

	核查内容
	核查和评价方法
	编号
	核查项目的重要性
	结果判定

	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用（合理缺项）

	1. 选址
	    经营场所地势干燥、有给排水条件和电力供应。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场(站)、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外；加工经营场所内不得住人，不得圈养、宰杀活的禽畜类动物，厕所不得设置在操作间内。
	1
	***
	
	
	

	2. 场所设置，布局
	    应有与经营规模相适应的食品处理场所，粗加工、切配、烹调、餐用具清洗消毒、食品原辅材料和清洁工具存放等场所分区明确，防止交叉污染。
	2
	**
	
	
	

	
	    提供快餐应有备餐区，应设置具有防尘、防蝇功能的带罩保温售菜台.
	3
	**
	
	
	

	
	    各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。
	4


	**


	
	
	

	
	    门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有防蝇纱网或设置空气幕。
	5
	**


	
	
	

	3．食品处理区灶台、地面、墙壁、顶面
	    灶台、水池应使用浅色瓷砖铺设或不锈钢等材料。
	6
	*
	
	
	

	
	    地面应硬化平整、采用无毒、无异味、不渗水，耐腐蚀、防滑的材料铺设。
	7
	*
	
	
	

	
	    墙面应用1.5m以上光滑、不吸水、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。
	8
	**
	
	
	

	
	    天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。
	9
	*
	
	
	

	4.通风排烟设施
	 烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。
	10
	**
	
	
	

	5.餐用具清洗消毒与保洁
	    化学消毒方法：配备满足化学消毒、清洗需要的专用设施，至少设置1个固定水池，容器、水池以明显标识表明其用途，不得混用；物理（热力）消毒方法：配备满足物理消毒、清洗需要的专用设施，至少设1个固定水池,容器、水池以明显标识表明其用途，不得混用；
	11
	***
	
	
	

	
	    设置与经营规模相适应的餐饮具保洁柜（或保洁箱），其结构密闭并易于清洁。。
	12
	***
	
	
	

	6.食品原料、清洁工具清洗
	    设置素菜清洗池和荤菜清洗池各1个固定水池，同时具有清洁工具清洗设施，并以明显标识标明其用途。
	13
	***
	
	
	

	7．食品添加剂使用
	  使用食品添加剂应专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。建立食品添加剂使用公示制度。
	14
	**
	
	
	

	8. 加工用水
	    应符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》规定。
	15
	***
	
	
	

	9. 库房和食品贮存

场所
	    应设置数量足够食品存放货柜（架），具有食品和非食品物品（导致食品污染物品除外）分区贮存的条件，食品贮存场所通风良好。
	16
	**
	
	
	

	
	    应设置冷藏、冷冻设备设施，且能满足原料、半成品和成品分开存放的需要。
	17
	**
	
	
	

	10. 冷食类专间要求

(预进间未作严格要求)
	    专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。
	18
	***
	
	
	

	
	    专间内设有独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和专间面积相适应的空气消毒设施。专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。
	19
	***
	
	
	

	
	    应当在专间入口处设置具有洗手、消毒、更衣设施，洗手消毒设施符合本表第6点规定。
	20
	***
	
	
	

	11.明厨亮灶
	    宜通过采用开放式、安装透明玻璃隔断或通过视频传输等形式，将食品处理区展示给消费者。


	21
	*
	
	
	


说明：1．热食类制售审核共18项，审核内容为编号1至1,7 21，其中关键项5项，重点项9项，一般项4项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

    2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

    3. 申请经营冷食类、生食类等应有相应专间，不得混用（审核内容为编号18至20），无申请的视为合理缺项。

现场核查汇总表

	
	关键项
	重点项
	一般项

	不符合项目（项）
	
	
	


               核查人签名：                    申请人阅后签名：

              日期：                          日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查符合：

	关键项允许不符合数
	重点项和一般项允许不符合数

	0项
	重点项和一般项不符合总数≤3项，其中重点项不符合数≤2项




附件4

福建省冷食类、生食类制售许可现场核查表

单位名称：                                  

地    址：                                  

核查日期：                                  

	核查内容
	核查和评价方法
	编号
	核查项目的重要性
	结果判定

	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用（合理缺项）

	1.选址
	    应当选择有给排水条件的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并与粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源保持一定距离。
	1 
	***
	
	
	

	2.布局
	    食品处理区应当按照原料进入、原料处理、加工制作、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。
	2 
	**
	
	
	

	3.功能间设置
	    食品经营场所应当设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、餐用具清洗消毒、备餐等加工加工场所，均应在室内
	3 
	*
	
	
	

	
	    食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。
	 4
	**
	
	
	

	
	    相应的通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤等设施设备
	5
	**
	
	
	

	
	      加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。
	6

	**

	
	
	

	4.明厨亮灶
	    宜通过采用开放式、安装透明玻璃隔断或通过视频传输等形式，将食品处理区展示给消费者。
	7
	*
	
	
	

	5.地面、墙壁、天花板、门窗涂料要求
	    食品处理区地面应当无毒、无异味、易于清洗、防滑，并有排水系统。
	8
	**
	
	
	

	
	    食品处理区墙壁应当采用无毒、无异味、不易积垢、易清洗的浅色材料制成。
	9
	**
	
	
	

	
	    食品处理区门、窗应当采用易清洗、不吸水的材料制作，并能有效通风、防尘、防蝇、防鼠和防虫。
	10
	*
	
	
	

	
	    食品处理区天花板应当采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温的材料涂覆或装修。食品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整易于清洁的吊顶（吊顶间缝隙应严密封闭）。
	11
	**
	
	
	

	5.清洗、消毒
	    食品处理区内应当设置相应的清洗、消毒、洗手、干手设施和用品，员工专用洗手消毒设施附近应当有洗手消毒方法标识。食品处理区应当设设置非手动带盖垃圾容器。
	12
	**
	
	
	

	6.食品原料清洗池
	    粗加工操作场所应当根据加工品种和规模分别设动物性食品、植物性食品、水产品三类食品原料的清洗水池。
	 13
	***
	
	
	

	
	    各类水池以明显标识标明其用途。
	14
	**
	
	
	

	7.烹饪区
	    烹调场所应当配置排风和降温装置，符合低温保存要求。
	15
	*
	
	
	

	8餐饮具清洗消毒
	    食品经营者应当配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。
	16
	**
	
	
	

	
	    餐饮具清洗消毒水池应当专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开，不交叉污染。
	17
	**
	
	
	

	
	    专供存放消毒后餐用具的保洁设施，应当标记明显，结构密闭并易于清洁。
	18
	**
	
	
	

	9.工具、容器要求
	    食品经营者用于盛放原料、半成品、成品的容器和使用的工具、用具，应当有明显的区分标识，存放区域分开设置。
	19
	**
	
	
	

	
	     直接接触食品的设备、工具、容器、包装材料等应当具有产品合格证明。加工用水应符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》规定
	20
	*
	
	
	

	10.仓库、更衣场所、厕所
	    食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房应当分开设置。冷藏、冷冻柜（库）数量和结构应当能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。冷冻（藏）库设有正确指示内部温度的温度计。
	21
	**
	
	
	

	
	    更衣场所与加工经营场所应当处于同一建筑内，有与经营项目和经营规模相适应的空间、更衣设施和照明。
	22
	**
	
	
	

	
	    餐饮服务场所内的厕所的，其出口附近应当设置洗手、消毒、烘干设施。食品处理区不得设置厕所。 厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施。
	23
	*
	
	
	

	11.专间要求
	    专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。
	24
	***
	
	
	

	
	    专间内设有独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和专间面积相适应的空气消毒设施。专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。
	25
	***
	
	
	

	
	    加工经营场所面积在150m2以上的食品经营者应当在专间入口处设置具有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间。加工经营场所面积在150m2以下食品经营者应当在专间入口处设置洗手、消毒、更衣设施。
	26
	***
	
	
	

	12.食品添加剂使用
	使用食品添加剂应专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。建立食品添加剂使用公示制度。
	27
	***
	
	
	


注：1．本表共27项，其中关键项6项，重点项15项，一般项6项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

    2.项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

                                       核查项目汇总表

	
	关键项
	重点项
	一般项

	不符合项目（项）
	
	
	


  核查人签名：                    申请人阅后签名：                       

                     日期：                          日期：

现场核查结果判定准则
表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有

重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

	关键项允许不符合数
	重点项和一般项允许不符合数

	0项
	重点项和一般项不符合总数≤6项，其中重点项不符合数≤3项


附件5

福建省糕点类食品制售许可现场核查表

单位名称：                                  

地    址：                                  

核查日期：                                  

	核查内容
	核查和评价方法
	编号
	核查项目的重要性
	结果判定

	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用（合理缺项）

	1.选址
	    应当选择有给排水条件的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并与粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源保持一定距离。
	1 
	***
	
	
	

	2.场所面积、设置、布局及分隔要求
	    制售裱花蛋糕的，场所总使用面积不得小于30㎡（含），裱花间使用面积不得小于6㎡。
	2 
	***
	
	
	

	
	    设置与食品加工方式和品种相适应的食品原料仓库、制作、烘烤、用具清洗消毒、销售、裱花等加工操作场所，以及更衣、清洁工具等存放场所，各场所均设在室内。
	3 
	***
	
	
	

	
	    场所内禁止设立圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域。
	4 
	***
	
	
	

	
	    食品处理区应当按照原料进入、原料处理、加工制作、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。
	5 
	***
	
	
	

	
	    清洁区包括裱花、销售散装直接入口食品场所。
	6 
	**
	
	
	

	
	    食品原料仓库、制作、裱花为独立隔间，销售可设区域。
	7 
	***
	
	
	

	
	    销售自制糕点应有专用销售、防蝇防尘设施（如食品柜）及冷藏设施，防止食品污染。

	8 
	***
	
	
	

	
	    用于食品原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域应分开设置。
	9 
	**
	
	
	

	3.明厨亮灶
	    宜通过采用开放式、安装透明玻璃隔断或通过视频传输等形式，将食品处理区展示给消费者。鼓励有条件的食品经营者实现视频上网。
	10
	*
	
	
	

	4.地面与排水要求
	    制作、烘烤、公用具清洗消毒和清洁工具存放等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水坡度和排水系统。
	11
	**
	
	
	

	
	    清洁区墙角、柱角的结合处应有一定的弧度。
	12
	**
	
	
	

	
	    排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
	13
	**
	
	
	

	5.墙壁、天花板、门窗涂料要求
	    墙壁采用无毒、防火、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，制作、烘烤、公用具清洗消毒等场所有1.5m以上光滑、防火、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙，专间墙裙铺设到顶。
	14
	**
	
	
	

	
	    门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。
	15
	**
	
	
	

	
	    制作、烘烤、公用具清洗消毒等场所的门采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。
	16
	*
	
	
	

	
	    清洁区内窗台下斜45度或采用无窗台结构。
	17
	**
	
	
	

	
	    天花板采用无毒、防火、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。
	18
	**
	
	
	

	
	    清洁区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。
	19
	**
	
	
	

	 6.洗手消毒设施要求
	    制售场所内设置足够数量的非手动式洗手设施，其位置设置在方便员工及不妨碍食品污染的区域，保持上下水道通畅。
	20
	**
	
	
	

	
	    洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。
	21
	*
	
	
	

	
	    洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。
	22
	*
	
	
	

	7.用具及容器清洗消毒保洁设施要求
	    配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施，清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要，各类水池以明显标识标明其用途。
	23
	***
	
	
	

	
	    清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。
	24
	**
	
	
	

	
	   清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。。
	25
	**
	
	
	

	
	   设专供存放消毒后公用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。
	26
	*
	
	
	

	8.食品原料、清洁工具清洗水池要求
	     水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。
	27
	*
	
	
	

	
	     设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。
	28
	**
	
	
	

	9.设备、工具和容器要求
	     接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。
	29
	**
	
	
	

	
	     接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。
	30
	**
	
	
	

	
	     食品设备、工具和容器与食品的接触面平滑、无凹陷或裂缝。
	31
	**
	
	
	

	
	     所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。
	32
	**
	
	
	

	10.通风排烟设施要求
	    烘烤场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风排气装置。
	33
	**
	
	
	

	
	    排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
	34
	*
	
	
	

	11.库房和食品贮存场所要求
	    食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。
	35
	**
	
	
	

	
	    冷藏设施内原料、半成品和成品应分开存放，并有明显区分标识。
	36
	**
	
	
	

	
	    食品及食品原料贮存场所有良好的通风、防潮、防鼠设施，食品应离地、离墙10cm以上存放。
	37
	*
	
	
	

	12.食品添加剂使用
	    使用食品添加剂应专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。建立食品添加剂使用公示制度。
	38
	***
	
	
	

	
	    食品添加剂的存放应有固定的场所（或橱柜），标识“食品添加剂”字样，盛装容器上应标明食品添加剂名称，并有专用称量工具。
	39
	***
	
	
	

	13.裱花间等专间要求
	    专间面积不小于6平米，内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。
	40
	***
	
	
	

	
	    专间内设有独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和专间面积相适应的空气消毒设施。专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。
	41
	***
	
	
	

	
	    应当在专间入口处设置具有洗手、消毒、更衣设施，洗手消毒设施符合本表第6点规定。
	42
	***
	
	
	

	14.更衣室要求
	    更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明。
	43
	*
	
	
	

	15.供水设施要求
	   供水应能保证加工需要，水质应符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定。
	44
	***
	
	
	

	
	    不与食品接触的非饮用水（如冷却水、污水或废水等）的管道系统和食品加工用水的管道系统，可见部分应以不同颜色明显区分，并应以完全分离的管路输送，不得有逆流或相互交接现象。
	45
	*
	
	
	

	16厕所要求
	    厕所不设在食品加工场所。
	46
	**
	
	
	

	
	    厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施。
	47
	**
	
	
	

	17.采光照明设施要求
	    加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。冷冻（藏）库房使用防爆灯。
	48
	**
	
	
	

	18.废弃物暂存设施要求
	    加工经营场所设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。
	49
	**
	
	
	

	
	    废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。清洁区内的废弃物容器盖子为非手动开启式。


	50
	**
	
	
	


注：1．本表共50项，其中关键项14项，重点项26项，一般项12项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。
核查项目汇总表

	
	关键项
	重点项
	一般项

	不符合项目（项）
	
	
	


                  核查人签名：                    申请人阅后签名：

                  日期：                          日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

	关键项允许不符合数
	重点项和一般项允许不符合数

	0项
	重点项和一般项不符合总数≤10项，其中重点项不符合数≤3项



福建省自制饮品类食品制售现场核查表

单位名称：                                  

地    址：                                  

核查日期：                                  

	核查内容
	核查和评价方法
	编号
	核查项目的重要性
	结果判定

	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用（合理缺项）

	1.选址
	    选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。
	1
	***
	
	
	

	
	    加工经营场所内不得圈养、宰杀活的禽畜类动，卫生间不得设置在操作间内；
	2
	*
	
	
	

	2. 面积、布局、设施设备
	    自制饮品经营场所面积不得小于8㎡，操作间（区域）墙面贴浅色瓷砖到顶、地面铺防滑地砖。
	3
	***
	
	
	

	
	    自制饮品应按照食品进入和供应的顺序合理布局，能防止食品发生交叉污染。
	4
	**
	
	
	

	
	    操作间（区域）内设洗手池。
	5
	**
	
	
	

	
	    洗刷消毒间（区）：至少设二个不锈钢水池（去污池、消毒池、清洗池），并设有固定标识，并有满足要求的保洁设施。
	6
	**
	
	
	

	
	    食品库房：库房内食品要分类分架，隔墙离地存放，有防鼠设施，防潮通风设施，进库食品登记索证设台帐，做到先进先出。


	7
	**
	
	
	

	3.食品处理区地面与排水
	    地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。
	8
	***
	
	
	

	
	    地面和排水沟有排水坡度。
	9
	*
	
	
	

	
	    排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
	10
	**
	
	
	

	4.食品处理区墙壁、门窗
	    墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。
	11
	**
	
	
	

	
	    门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。
	12
	**
	
	
	

	
	    粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹调等场所如设门，采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。
	13
	*
	
	
	

	5.食品处理区天花板
	    天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。
	14
	**
	
	
	

	
	    清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。
	15
	*
	
	
	

	6.洗手消毒设施
	    食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。
	16
	**
	
	
	

	
	    洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。
	17
	*
	
	
	

	
	    洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。
	18
	*
	
	
	

	
	    洗手设施的排水具有防止逆流、有害动物侵入及臭味产生的装置。
	19
	*
	
	
	

	
	    水龙头采用脚踏式、肘动式或感应式等非手触动式开关，并宜提供温水。
	20
	*
	
	
	

	7.餐用具清洗消毒保洁设施
	    配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。
	21
	***
	
	
	

	
	    餐用具清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。
	22
	*
	
	
	

	8.储存条件
	    自制饮品冷藏、冷冻、恒温等设施设备的数量和结构应满足不同种类食品分开存放的需要，并有明显区分标识。
	23
	**
	
	
	

	9.使用水要求
	    供水应能保证加工需要，水质应符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定。
	24
	***
	
	
	

	10.检验检测
	    在餐饮服务中现制现售自制酒的经营者在申请许可前应当先行取得具有资质的食品安全第三方机构出具的对成品安全性的检验合格报告。
	25
	***
	
	
	

	
	    在制酒过程中不得使用压力容器，自制酒只限于在本门店销售，不得在本门店外销售。
	26
	***
	
	
	

	11.名厨亮灶
	    宜通过采用开放式、安装透明玻璃隔断或通过视频传输等形式，将食品处理区展示给消费者。鼓励有条件的食品经营者实现视频上网。
	27
	*
	
	
	

	12.废弃物暂存设施
	    食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。
	28
	*
	
	
	

	
	    废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。
	29
	*
	
	
	

	13.食品添加剂使用
	使用食品添加剂应专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。建立食品添加剂使用公示制度。
	30
	***
	
	
	


说明：1．本表共30项，其中关键项8项，重点项10项，一般项12项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。

2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。　

核查项目汇总表

	
	关键项
	重点项
	一般项

	不符合项目（项）
	
	
	


                  核查人签名：                    申请人阅后签名：

                  日期：                          日期：

现场核查结果判定准则

   表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

	关键项允许不符合数
	重点项和一般项允许不符合数

	0项
	重点项和一般项不符合总数≤6项，其中重点项不符合数≤2项


附件7

福建省中央厨房许可现场核查表
                                 单位名称：                         

                                 地    址：                         

                                 核查日期：                         

	核查内容
	核查和评价方法
	编号
	审查项目的重要性
	结果判定

	
	
	
	
	符合
	不符合

	1.选址
	    选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外
	1
	***
	
	

	2.场所设置、布局、分隔、面积
	    设置具有与供应品种、数量相适应的粗加工、切配、烹调、面点制作、食品冷却、食品包装、待配送食品贮存、工用具清洗消毒等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。食品处理区分为一般操作区、准清洁区、清洁区，各食品处理区均应设置在室内，且独立分隔
	2
	***
	
	

	
	    配制凉菜以及待配送食品贮存的，应分别设置食品加工专间；食品冷却、包装应设置食品加工专间或专用设施
	3
	***
	
	

	
	    各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、食品分装及待配送食品贮存的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染
	4
	***
	
	

	
	    接触原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，且分区域存放；接触动物性和植物性食品的工具、用具和容器也有明显的区分标识，且分区域存放
	5
	***
	
	

	
	    食品加工操作和贮存场所面积原则上≥300m2，应当与加工食品的品种和数量相适应
	6
	***
	
	

	
	    切配烹饪场所面积≥食品处理区面积15%
	7
	***
	
	

	
	    清洗消毒区面积≥食品处理区面积10%
	8
	***
	
	

	
	    厂区道路采用混凝土、沥青等便于清洗的硬质材料铺设，有良好的排水系统
	9
	*
	
	

	
	    加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）
	10
	*
	
	

	3.食品处理区地面、排水
	    地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、加工用具清洗消毒和烹调等需经常冲洗场所、易潮湿场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统
	11
	***
	
	

	
	    地面和排水沟有排水坡度（不小于1.5%），排水的流向由高清洁操作区流向低清洁操作区
	12
	**
	
	

	
	排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩
	13
	**
	
	

	4.墙壁与门窗
	    墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、烹调和工用具清洗消毒等场所应有1.5 m以上的光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙，食品加工专间内应铺设到顶
	14
	**
	
	

	
	    墙角、柱脚、侧面、底面的结合处有一定的弧度
	15
	**
	
	

	
	    门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆下清洗不生锈的纱网或空气幕，与外界直接相通的门和各类专间的门能自动关闭
	16
	**
	
	

	
	    内窗台下斜45度以上或采用无窗台结构
	17
	**
	
	

	
	    粗加工、切配、烹调、工用具清洗消毒等场所、食品包装间的门采用易清洗、不吸水的坚固材料制作
	18
	*
	
	

	5.天花板
	    天花板用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修
	19
	**
	
	

	
	    半成品、即食食品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整易于清洁的吊顶（吊顶间缝隙应严密封闭）
	20
	*
	
	

	
	    水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度（斜坡或拱形均可）
	21
	**
	
	

	6.洗手消毒设施
	    食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域
	22
	**
	
	

	
	    洗手池的材质为不透水材料，结构不易积垢并易于清洗
	23
	*
	
	

	
	    洗手消毒设施旁设有相应的清洗、消毒用品和干手设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识
	24
	*
	
	

	7.工用具清洗消毒保洁设施
	    根据加工食品的品种，配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施
	25
	***
	
	

	
	    采用有效的物理消毒或化学消毒方法
	26
	**
	
	

	
	    各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池或容器。采用热力消毒的，可设置２个专用水池或容器。各类水池或容器以明显标识标明其用途
	27
	***
	
	

	
	    接触直接入口食品的工具、容器清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开
	28
	***
	
	

	
	    工用具清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗
	29
	*
	
	

	
	    设专供存放消毒后工用具的保洁设施，标记明显，易于清洁
	30
	**
	
	

	
	    清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要
	31
	***
	
	

	8.食品原料、清洁工具清洗水池
	    粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途
	32
	**
	
	

	
	    加工场所内设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工操作过程
	33
	***
	
	

	9. 加工食品设备、工具和容器
	    食品烹调后以冷冻（藏）方式保存的，应根据加工食品的品种和数量，配备相应数量的食品快速冷却设备
	34
	***
	
	

	
	    应根据待配送食品的品种、数量、配送方式，配备相应的食品包装设备
	35
	***
	
	

	
	    接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求
	36
	**
	
	

	
	    接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒
	37
	*
	
	

	
	    所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外
	38
	*
	
	

	
	    食品容器、工具和设备与食品的接触面平滑、无凹陷或裂缝（因工艺要求除外）
	39
	**
	
	

	10.通风排烟设施
	    食品烹调场所采用机械排风。产生油烟或大量蒸汽的设备上部，加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换
	40
	**
	
	

	
	    排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩
	41
	**
	
	

	11.采光照明设施
	    加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色
	42
	*
	
	

	
	    安装在食品暴露正上方的照明设施使用防护罩。冷冻（藏）库房使用防爆灯
	43
	*
	
	

	12.废弃物暂存设施
	    食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识
	44
	*
	
	

	
	    废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式
	45
	*
	
	

	13.库房和食品贮存场所
	    食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工用具等物品除外）库房分开设置
	46
	**
	
	

	
	    冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识
	47
	***
	
	

	
	    除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠（如设防鼠板或木质门下方以金属包覆）设施
	48
	*
	
	

	
	    冷藏、冷冻库设可正确指示库内温度的温度计
	49
	*
	
	

	
	    库房及冷藏、冷冻库内应设置数量足够的物品存放架，能使贮存的食品离地离墙存放
	50
	*
	
	

	14.专间要求
	    专间内无明沟，地漏带水封，专间墙裙铺设到顶
	51
	**
	
	

	
	    专间只设一扇门，采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。窗户封闭
	52
	**
	
	

	
	    需要直接接触成品的用水，应加装水净化设施
	53
	***
	
	

	
	    专间内设符合《餐饮服务食品安全管理规范》要求的空调设施、空气消毒设施、流动水源、工具清洗消毒设施；凉菜间、食品冷却间、食品包装间设专用冷冻（藏）设施
	54
	***
	
	

	
	    专间入口处设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间。洗手消毒设施除符合第6点有关规定外，应当为非手触动式
	55
	***
	
	

	15.更衣室
	     更衣场所应与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明
	56
	*
	
	

	16厕所
	    厕所不设在食品处理区
	57
	***
	
	

	
	    厕所采用水冲式。厕所地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施
	58
	*
	
	

	
	    厕所排污管道与食品加工操作场所的排水管道分设，并有可靠的防臭气水封
	59
	**
	
	

	17.运输设备
	    配备与加工食品品种、数量以及贮存要求相适应的封闭式专用运输冷藏车辆，车辆内部结构平整，易清洗
	60
	***
	
	

	18.食品检验和留样
	   设置与加工制作的食品品种相适应的检验室
	61
	**
	
	

	
	   配备与检验项目相适应的检验设施和检验人员
	62
	**
	
	

	
	   配备留样专用容器和冷藏设施，以及留样管理人员
	63
	***
	
	

	19.食品添加剂使用
	使用食品添加剂应专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。建立食品添加剂使用公示制度。
	64
	***
	
	

	20.名厨亮灶
	    宜通过采用开放式、安装透明玻璃隔断或通过视频传输等形式，将食品处理区展示给消费者。鼓励有条件的食品经营者实现视频上网。
	65
	*
	
	


注：1.本表共65项，其中关键项24项，重点项22项，一般项19项. ***表示关键项，**表示重点项，*表示一般项。

    2.项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查项目汇总表

	
	关键项
	重点项
	一般项

	不符合项目（项）
	
	
	


                  核查人签名：                  申请人阅后签名：

                  日期：                        日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

	关键项允许不符合数
	重点项和一般项允许不符合数

	0项
	重点项和一般项不符合总数≤11项

其中重点项不符合数≤3项


附件8

福建省集体用餐配送单位许可现场核查表
单位名称：                                  

地    址：                                  

核查日期：                                  

	核查内容
	核查和评价方法
	编号
	核查项目的重要性
	结果判定

	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用（合理缺项）

	1.选址
	    选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。
	1
	***
	
	
	

	2.场所设置、布局、分隔和面积
	    设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、面点制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。
	2
	***
	
	
	

	
	    各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。
	3
	**
	
	
	

	
	    用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域分开设置。
	4
	***
	
	
	

	
	    食品处理区面积与最大供餐人数相适应，小于200㎡，面积与单班最大生产份数之比为1:2.5；200—400㎡，面积与单班最大生产份数之比为1:2.5；400—800㎡，面积与单班最大生产份数之比为1:4；800-1500㎡，面积与单班最大生产份数之比为1:6；面积大于1500㎡的，其面积与单班最大生产份数之比可适当减少。
	5
	***
	
	
	

	
	    烹饪场所面积≥食品处理区面积15%，分餐间面积≥食品处理区10%，清洗消毒面积≥食品处理区10%。
	6
	**
	
	
	

	
	    厂区道路采用混凝土、沥青等便于清洗的硬质材料铺设，有良好的排水系统。
	7
	*
	
	
	

	
	    加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。
	8
	*
	
	
	

	3.食品处理区地面与排水
	    地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。
	9
	***
	
	
	

	
	    墙角、柱角、侧面、底面的结合处有一定的弧度。
	10
	*
	
	
	

	
	    地面和排水沟有排水坡度。
	11
	*
	
	
	

	
	    排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
	12
	**
	
	
	

	4.食品处理区墙壁、门窗
	    墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。
	13
	**
	
	
	

	
	    门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。
	14
	**
	
	
	

	
	    粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹调等场所如设门，采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。
	15
	**
	
	
	

	
	    内窗台下斜45度或采用无窗台结构。
	16
	*
	
	
	

	5.食品处理区天花板
	    天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。
	17
	**
	
	
	

	
	    清洁操作区、准清洁操作区及其它半成品、成品暴露场所屋顶若为不平整的结构或有管道通过，加设平整、易于清洁的吊顶。
	18
	*
	
	
	

	
	    水蒸气较多的场所的天花板有适当的坡度。
	19
	*
	
	
	

	6.洗手消毒设施
	    食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。
	20
	**
	
	
	

	
	    洗手池的材质为不透水材料，结构易于清洗。
	21
	*
	
	
	

	
	    洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。
	22
	*
	
	
	

	7.餐用具清洗消毒保洁设施
	    配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。
	23
	***
	
	
	

	
	    采用热力消毒（因材质等原因无法采用的除外）。
	24
	**
	
	
	

	
	    各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。
	25
	***
	
	
	

	
	    餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。
	26
	***
	
	
	

	
	    餐用具清洗消毒水池使用不锈钢或陶瓷等不透水材料、不易积垢并易于清洗。
	27
	*
	
	
	

	
	    设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。
	28
	**
	
	
	

	
	    清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。
	29
	***
	
	
	

	8.食品原料、清洁工具清洗水池
	    粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。
	30
	**
	
	
	

	
	    设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。
	31
	**
	
	
	

	9.设备、工具和容器
	    接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。
	32
	**
	
	
	

	
	    接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。
	33
	*
	
	
	

	
	    食品设备、工具和容器与食品的接触面平滑、无凹陷或裂缝。
	34
	**
	
	
	

	
	    所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。
	52 
	*
	
	
	

	10.通风排烟设施
	    烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部应加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器应便于清洗和更换。
	53 
	**
	
	
	

	
	    排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
	54 
	**
	
	
	

	11.采光照明设施
	    加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。冷冻（藏）库房使用防爆灯。
	55 
	*
	
	
	

	12.废弃物暂存设施
	    食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。
	56 
	*
	
	
	

	
	    废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。
	57 
	*
	
	
	

	13.库房和食品贮存场所
	    食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。
	58 
	**
	
	
	

	
	    冷藏、冷冻柜（库）数量和结构应能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。
	59 
	***
	
	
	

	
	    除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠（如设防鼠板或木质门下方以金属包覆）设施。
	60 
	*
	
	
	

	
	    冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计。
	61 
	*
	
	
	

	14.专间
	    专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间墙裙铺设到顶。
	62 
	**
	
	
	

	
	    专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。
	63 
	**
	
	
	

	
	    专间内设符合《餐饮服务食品安全操作规范》要求的空调设施、空气消毒设施、工具清洗消毒设施；凉菜间、裱花间设专用冷藏设施。
	64 
	***
	
	
	

	
	    专间入口处设置有洗手、消毒、更衣设施的通过式预进间，洗手消毒设施符合本表第6项的规定。
	65 
	***
	
	
	

	15.更衣室
	    更衣场所与加工经营场所处于同一建筑物内，有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明。
	66 
	*
	
	
	

	16.厕所
	    厕所不设在食品处理区。
	67 
	***
	
	
	

	
	    厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施。
	68 
	*
	
	
	

	17.运输设备
	    配备封闭式专用运输车辆，以及专用密闭运输容器。
	69 
	***
	
	
	

	
	    运输车辆和容器内部材质和结构便于清洗和消毒。
	70 
	*
	
	
	

	
	    冷藏食品运输车辆应配备制冷装置，使运输时食品中心温度保持在10℃以下。加热保温食品运输车辆应使运输时食品中心温度保持在60℃以上。
	71 
	***
	
	
	

	18.检验室
	    有条件的食品经营者设置与加工制作的食品品种相适应的检验室（委托也可）。检验室应配备微生物等实验室基本设备，具有对法律法规和标准规定的食品的品种、感观、标签、菌落总数、大肠菌群等和接触直接入口食品的餐用具的大肠菌群等项目进行检验的能力。配备与检验项目相适应的检验设施和检验人员。
	72 
	***
	
	
	

	
	    配备专用留样容器和冷藏设施。
	73 
	*
	
	
	

	19.明厨亮灶
	宜通过采用开放式、安装透明玻璃隔断或通过视频传输等形式，将食品处理区展示给消费者。鼓励有条件的食品经营者实现视频上网。
	74 
	*
	
	
	

	20.食品添加剂使用
	使用食品添加剂应专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。建立食品添加剂使用公示制度。
	75 
	***
	
	
	


注：1．本表共75项，其中关键项17项，重点项36项，一般项22项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。
2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查项目汇总表

	
	关键项
	重点项
	一般项

	不符合项目（项）
	
	
	


               核查人签名：                    申请人阅后签名：

               日期：                          日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

	关键项允许不符合数
	重点项和一般项允许不符合数

	0项
	重点项和一般项不符合总数≤10项，其中重点项不符合数≤3项


附件9
福建省单位食堂许可现场核查表
适用：学校（托幼机构）、养老机构食堂、机关及企事业单位食堂，

                             单位名称：                                  

                       地    址：                                  

                       核查日期：                                  

	核查内容
	核查和评价方法
	编号
	核查项目的重要性
	结果判定

	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用（合理缺项）

	1.选址
	    选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。
	1
	***
	
	
	

	2.场所设置、布局、分隔和面积
	    设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。
	2
	***
	
	
	

	
	    各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。
	3
	**
	
	
	

	
	    用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域分开设置。
	4
	***
	
	
	

	
	    食品处理区面积与就餐场所面积之比，以及最大供餐人数符合《餐饮服务提供者场所布局要求》等要求。
	5
	**
	
	
	

	
	    切配烹饪场所面积、食品处理区面积与经营项目相适应。
	6
	*
	
	
	

	
	    加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。
	7
	*
	
	
	

	3.备餐专用场所
	    场所内无明沟，地漏带水封。
	8
	***
	
	
	

	
	   设工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。
	9
	***
	
	
	

	
	    入口处设置洗手、消毒设施。
	10
	***
	
	
	

	4．食品处理区地面、墙壁、门窗、天花板与排水
	    地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。
	11
	**
	
	
	

	
	    地面和排水沟有排水坡度。
	12
	*
	
	
	

	
	    排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
	13
	*
	
	
	

	
	    墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。
	14
	**
	
	
	

	
	    门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。
	15
	*
	
	
	

	
	    粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹调等场所如设门，采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。
	16
	*
	
	
	

	
	    天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。
	17
	**
	
	
	

	5.洗手消毒设施
	    食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。
	18
	**
	
	
	

	
	    洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。
	19
	*
	
	
	

	6.餐用具清洗消毒保洁设施
	    配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施。
	20
	***
	
	
	

	
	    各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。
	21
	***
	
	
	

	
	    餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。
	22
	***
	
	
	

	
	    设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。
	23
	*
	
	
	

	
	    清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。
	24
	**
	
	
	

	7.食品原料、清洁工具清洗水池
	    粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。
	25
	**
	
	
	

	
	    设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。
	26
	*
	
	
	

	8. 设备、工具和容器
	    接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。
	27
	**
	
	
	

	
	    接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。
	28
	*
	
	
	

	9.通风排烟设施
	    烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。
	29
	**
	
	
	

	
	    排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。
	30
	*
	
	
	

	10.废弃物暂存设施
	    食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。
	32
	**
	
	
	

	
	    废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。
	32
	*
	
	
	

	11.库房和食品贮存场所
	    食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。
	33
	**
	
	
	

	
	    冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。
	34
	***
	
	
	

	12.留样要求
	    配备留样专用容器和冷藏设施，以及留样管理人员
	
	***
	
	
	

	13. 厕所


	    厕所不设在食品处理区。
	35
	***
	
	
	

	
	    厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施。
	36
	*
	
	
	

	14.食品添加剂使用
	使用食品添加剂应专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。建立食品添加剂使用公示制度。
	37
	***
	
	
	

	15.明厨亮灶
	宜通过采用开放式、安装透明玻璃隔断或通过视频传输等形式，将食品处理区展示给消费者。鼓励有条件的食品经营者实现视频上网。
	38
	*
	
	
	


注：1．本表共38项，其中关键项13项，重点项12项，一般项13项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。
2．项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。
现场核查汇总表

	
	关键项
	重点项
	一般项

	不符合项目（项）
	
	
	


核查人签名：                    申请人阅后签名：

日期：                          日期：

现场核查结果判定准则

表中项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。符合下表的，可判定为现场核查基本符合：

	关键项允许不符合数
	重点项和一般项允许不符合数

	0项
	重点项和一般项不符合总数≤8项，其中重点项不符合数≤2项


附件1











附件6










